Датчики производства Кореи совместимы по стандарту разъема со следующими приборами иностранных производителей медтехники:

| Cormetrics | 118, 129 Nellcor ® DS100A 118, 129, 120, 510, 556 Nellcor ® DS100A |
| --- | --- |
| Critikon | 970 Serie, Dinamap Plus (neue Generation) Nellcor ® DS100A |
| Datascope | Passport (Factory Set for Nellcor ®) Nellcor ® DS100A |

| Dima Italia | Nellcor ® DS100A |
| --- | --- |
| Dräger | Vitalert 1000, Cicero Nellcor ® DS100A Narkomed Nellcor ® DS100A |
| Eagle | Eagle 3000, Eagle 4000, Dash, Solar, Tram Modular: 250SL, 450SL, 650SL, 850SL Nellcor ® DS100A |
| Entri Medical | Propaq 102 104 106 Nellcor ® DS100A |
| Fukuda Denshi | HG302 Module Nellcor ® DS100A |
| Hellige | Eagle 1000, 3000, SMU SMK, SMV Nellcor ® DS100A |
| Hewlett Packard | Miracle Adult System, Neonatal System, Merlin M1012A, M1024A, 78834C, 78352/4c Nellcor ® DS100A Miracle Adult System, Neonatal System, Merlin M1020A, M1024A, 78834C, 78352/4C Nellcor ® DS100A + M1900B |
| Ivy Biomedical | 405A, 405D Nellcor ® DS100A 405P, 405T Nellcor ® DS100A |

| M. D. E. | Escort 100 OP11A, Escort 300A Nellcor ® DS100A Escort II OPT30 Nellcor ® DS100A |
| --- | --- |
| Mennen | Horizon XL (Nellcor) Mercury, Mercury 1200, MR 1300 Nellcor ® DS100A |
| Nellcor* | N180, N6000, N190, N20 Nellcor ® DS100A N100, N200 Nellcor ® DS100A N3000 Nellcor ® DS100A |
| Pacetec | 520 Nellcor ® DS100A |
| Protocol Systems | Propaq 206-EL, 204-EL, 202-EL, 106EL Nellcor ® DS100A |

| Siemens | All types System Nellcor ® DS100A |
| --- | --- |